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Введение
Настоящий Регламент разработан с целью раскрытия информации о процедуре
подключения к системе теплоснабжения объектов капитального строительства в
соответствии с постановлением Правительства от 05.07.2013 № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми  организациями и органами регулирования».
1. Сокращения и определения
1.1. Для целей настоящего Регламента применяются понятия, установленные в
Федеральном законе Российской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О
теплоснабжении», Правилах подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, утвержденных |постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2018 №787, (далее - Правила подключения), а также используются следующие термины:
Акт разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон за их обслуживание - документ,
включающий данные о балансовой принадлежности (указываются границы раздела тепловых сетей, теплопотребляющих установок и источников тепловой энергии по признаку владения на праве собственности или на ином законном основании) и эксплуатационной ответственности.
Заявитель - лицо, имеющее намерение подключить Объект к системе теплоснабжения, а также теплоснабжающая или теплосетевая организация в случае, предусмотренном Правилами подключения.
Заявка - заявка на подключение к тепловой сети, оформленная в соответствии с
порядком, установленным законодательством РФ, настоящим Регламентом и
направленная в адрес МУП «Тополевское». 
 

Отказ в выдаче технических условий - документ, содержащий отрицательный ответ о выдаче технических условий на подключение с указанием причин.
Подключаемый объект (далее - Объект) - здание, строение, сооружение или иной
объект капитального строительства, на котором предусматривается потребление
тепловой энергии, тепловые сети или источник тепловой энергии.
Подключение - совокупность организационных и технических действий, дающих
возможность Объекту после подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения потреблять тепловую энергию из системы теплоснабжения, обеспечивать передачу тепловой энергии по смежным тепловым сетям или выдавать тепловую энергию, производимую на источнике тепловой энергии, в систему теплоснабжения.
Правила - Правила подключения (технологического присоединения) к системам
теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по
подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения,
утвержденные постановлением Правительства РФ 05.07.2018 № 787.
Приборы коммерческого учета - приборы, которые выполняют функцию расчетного учета тепловой энергии и теплоносителя, а также одну или несколько функций:
измерение, накопление, хранение, отображение информации о количестве тепловой энергии, массе (объеме), температуре, давлении теплоносителя и времени работы приборов.
Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от
теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.
4. Смежные организации - организации, владеющие на праве собственности или на ином законном основании технологически связанными тепловыми сетями и (или) источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения. Под смежной организацией понимается также индивидуальный предприниматель, владеющий на праве собственности или на ином законном основании технологически связанными тепловыми сетями и (или) источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения.
Справка о выполнении технических условий - документ, подтверждающий
выполнение Заявителем условий подключения.
Тепловая сеть - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты,
насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок.
Тепловая нагрузка Объекта - количество тепловой энергии, потребляемое
теплоустановкой (или одновременно всеми теплоустановками) Объекта за промежуток времени в один час (Гкал/ч), определяемое паспортными данными теплоустановки и (или) проектным расчётом тепловых нагрузок Объекта.
Теплопотребляющая установка (теплоустановка) - комплекс устройств,
использующих тепловую энергию и теплоноситель для отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, кондиционирования воздуха и технологических нужд.
Технологически связанные сети и (или) источники тепловой энергии -
принадлежащие на праве собственности или на ином законном основании смежным организациям тепловые сети и (или) источники тепловой энергии, имеющие взаимные точки подключения и участвующие в единой технологической системе теплоснабжения.
Точка подключения - место физического соединения тепловых сетей МУП «Тополевское» и тепловых сетей заявителя, для многоквартирного
дома - сетей инженерно-технического обеспечения дома с тепловыми сетями МУП «Тополевское». При подключении комплексной застройки точка
подключения определяется для каждого объекта капитального строительства, входящего в состав комплексной застройки, в том числе для многоквартирного дома - на границе сетей инженерно-технического обеспечения дома, для объектов коммунальной, социальной, транспортной инфраструктуры - на границе земельного участка подключаемого объекта согласно проекту межевания территории.
2. Основные положения
2.1. Настоящий Регламент регулирует отношения между МУП «Тополевское» 
и Заявителем, возникающие в процессе подключения Объектов к источнику теплоснабжения и  тепловым сетям МУП «Тополевское».
2.2. Действие настоящего Регламента распространяется на Объекты,
подключаемые к источнику теплоснабжения и тепловым сетям МУП «Тополевское» в случае:
- необходимости подключения к системам теплоснабжения вновь создаваемого
или созданного подключаемого объекта, но не подключенного к системам
теплоснабжения, в том числе при уступке права на использование тепловой мощности;
- увеличения тепловой нагрузки (для теплопотребляющих установок) или
тепловой мощности (для источников тепловой энергии и тепловых сетей) подключаемого объекта;
- реконструкции или модернизации подключаемого объекта, при которых не
осуществляется увеличение тепловой нагрузки или тепловой мощности подключаемого объекта, но требуется строительство (реконструкция, модернизация) тепловых сетей или источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, в том числе при повышении надежности теплоснабжения и изменении режимов потребления тепловой энергии.
2.3. Регламент включает сроки, состав и последовательность действий при
осуществлении подключения к системе теплоснабжения, информацию о месте
нахождения и графике работы, справочных телефонах, адресе официального сайта регулируемой организации в сети «Интернет».
 

2.4. Регламент разработан в соответствии с федеральными законами,
подзаконными нормативно-правовыми актами и нормативно-техническими документами, в том числе, но не ограничиваясь:
- Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 РФ № 190-ФЗ;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Правила подключения (технологического присоединения) к системам
теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по
подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения,
утвержденные постановлением Правительства РФ 05.07.2018 № 787.
3. Состав, последовательность действий и сроки при осуществлении подключения к системе теплоснабжения.
3.1. Общие сведения
Подключение к системам теплоснабжения осуществляется в следующем порядке:
а) подача Заявителем Заявки на подключении к системе теплоснабжения;
б) выполнение мероприятий по подключению, предусмотренных условиями
подключения;
в) получение справки о выполнении технических условий;
г) составление акта разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и
эксплуатационной ответственности сторон за их обслуживание;
3.2. Подача Заявки на подключение к системе теплоснабжения;
3.2.1 Заявка может быть подана как в бумажном виде непосредственно в офис
организации, так и в электронном виде на официальном сайте МУП «Тополевское».
3.2.2 Поступающие Заявки подлежат регистрации.
3.2.3 Заявка на подключение к системе теплоснабжения должна содержать
следующие сведения:
а) реквизиты Заявителя (для юридических лиц - полное наименование
организации, дата и номер записи о включении в Единый государственный реестр юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, дата и номер записи о включении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, для физических лиц - фамилия имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты);
б) местонахождение Объекта;
в) технические параметры Объекта:
- расчетные максимальные часовые и среднечасовые расходы тепловой энергии и
соответствующие им расчетные расходы теплоносителей на технологические нужды, отопление, вентиляцию, кондиционирование воздуха и горячее водоснабжение;
- вид и параметры теплоносителей (давление и температура);
- режимы теплопотребления для Объекта (непрерывный, одно-, двухсменный и
др.);
- расположение узла учета тепловой энергии и теплоносителей и контроля их
качества;
- требования к надежности теплоснабжения Объекта (допустимые перерывы в
подаче теплоносителей по продолжительности, периодам года и др.)
- наличие и возможность использования собственных источников тепловой
энергии (с указанием их мощностей и режимов работы);
г) правовые основания пользования Заявителем Объектом (при подключении
существующего Объекта);
д) правовые основания пользования Заявителем земельным участком, на котором
расположен существующий Объект или предполагается создание Объекта (далее – земельный участок);
е) номер и дата выдачи технических условий (если они выдавались ранее);
ж) планируемые сроки ввода в эксплуатацию Объекта;
з) информация о границах земельного участка, на котором планируется
осуществить строительство (реконструкцию, модернизацию) Объекта;
и) информация о виде разрешенного использования земельного участка;
к) информация о предельных параметрах разрешенного строительства
(реконструкции, модернизации) Объекта.
3.2.4   К заявке на подключение к системе теплоснабжения прилагаются
следующие документы:
а) копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего
заявление/ документ, удостоверяющий личность;
б) для юридических лиц - копии учредительных документов, выписка из ЕГРЮЛ;
в) копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право
собственности или иное законное право заявителя на подключаемый объект и земельный участок;
г) ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории
населенного пункта с указанием всех наземных и подземных коммуникаций и
сооружений (не прилагается в случае, если Заявителем является физическое лицо, осуществляющее создание (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства);
д) кадастровый паспорт объекта;
е) расчетные величины тепловых нагрузок объекта (расчетные максимальные
часовые и среднечасовые расходы тепловой энергии и теплоносителя на технологические нужды, отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение) от проектной организации, имеющей соответствующую лицензию на проектирование систем теплоснабжения, копию лицензии проектной
организации;
ж) сведения о режимах теплопотребления для объекта (непрерывный и др.);
з) требования к надежности теплоснабжения подключаемого объекта (допустимые
перерывы в подаче теплоносителя по продолжительности и сведения о категории
потребителей по надежности теплоснабжения);
и) информация о наличии и возможности использования собственных источников
тепловой энергии для резервирования тепловой нагрузки;
к) сведения о заявителе: маркетинговая карта.
3.2.5 Актуальные формы Заявок размещены на официальном сайте МУП «Тополевское».
 

3.2.6  В  случае непредставления Заявителем сведений и документов,
предусмотренных пунктами 3.2.4 и 3.2.5 настоящего Регламента, МУП «Тополевское» в течение 3 рабочих дней с даты регистрации Заявки направляет
Заявителю уведомление о необходимости в течение 20 рабочих дней со дня получения указанного уведомления представить недостающие сведения и документы.
3.2.7  В случае непредставления Заявителем недостающих сведений и документов
в течение указанного срока МУП «Тополевское» аннулирует Заявку и
уведомляет об этом Заявителя в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об аннулировании Заявки.
3.2.8  В  случае если Объект расположен за пределами радиуса эффективного
теплоснабжения, определённого схемой теплоснабжения муниципального образования,
Заявителю направляется отказ в выдаче технических условий о подключении.
3.2.9  В  случае представления сведений и документов, предусмотренных
пунктами 3.2.4 и 3.2.5. настоящего Регламента, в полном объеме, нахождения Объекта в зоне эксплуатационной ответственности МУП «Тополевское» и в
границах  радиуса эффективного теплоснабжения МУП «Тополевское» определяет техническую возможность подключения.
3.2.10 Техническая возможность подключения существует при одновременном
наличии резерва пропускной способности тепловых сетей, обеспечивающего передачу необходимого объема тепловой энергии, теплоносителя, и резерва тепловой  мощности источников тепловой энергии.
3.2.11  При наличии технической возможности подключения:
3.2.11.1. МУП «Тополевское» в течение 10 рабочих дней со дня регистрации Заявки подготавливает для выдачи Заявителю технических условий
присоединения (подключения) в 3-х экземплярах.
3.2.11.2. Заявитель подписывает экземпляр проекта технических условий о
подключении в течение 10 рабочих дней с даты получения и направляет в МУП «Тополевское» 1 экземпляр с приложением к нему документов,
подтверждающих полномочия лица, подписавшего технические условия.
3.2.11.3. В случае неполучения от Заявителя подписанных технических условий о
подключении в течение 30 дней после его направления Заявителю, либо в случае отказа Заявителя от его подписания МУП «Тополевское» уведомление на имя Заявителя об аннулировании заявки. Поданная заявка на подключение аннулируется.
3.2.12   В случае отсутствия технической возможности подключения:
3.2.13 МУП «Тополевское» в течение 10 рабочих дней со дня
регистрации Заявки на подключение к системе теплоснабжения направляет Заявителю письмо об отказе в выдаче технических условий о подключении.
3.2.14   При исполнении технических условий подключения МУП «Тополевское» имеет право:
- участвовать в приемке скрытых работ по укладке сети от Объекта до точки
подключения;
- изменить дату подключения Объекта на более позднюю в случае, если
Заявитель не предоставил МУП «Тополевское» в установленные на
подключение сроки возможность осуществить проверку готовности сетей и
оборудования Объекта к подключению и подаче тепловой энергии.
3.2.15  При исполнении технических условий о подключении Заявитель:
- выполняет установленные в технических условиях о подключении условия
подготовки внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования Объекта к подключению;
- представляет МУП «Тополевское» утвержденную в установленном порядке проектную документацию (1 экземпляр) в части сведений об инженерном оборудовании и сетях инженерно-технического обеспечения, а также перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений одновременно с уведомлением о готовности для проведения МУП «Тополевское» проверки выполнения технических условий подключения;
- направляет МУП «Тополевское» предложение о внесении
изменений в технические условия о подключении в случае внесения изменений в
проектную документацию на строительство (реконструкцию, модернизацию) Объекта, влекущих изменение указанной в технических условиях о подключении нагрузки;
- обеспечивает доступ специалистов МУП «Тополевское» для проверки выполнения условий подключения;
3.2.16  В соответствии с выданными МУП «Тополевское» 
техническими условиями подключения Заявитель разрабатывает проектную
документацию в порядке, установленном законодательством РФ. Отступления от условий подключения, необходимость которых выявлена в ходе проектирования, подлежат обязательному согласованию с МУП «Тополевское». 
 

3.2.17 Осуществление подключения завершается составлением Справки о
выполнении технических условий после направления Заявителем заявки на её
оформление. Подготовку и направление справки для выдачи Заявителю МУП «Тополевское» осуществляет в течение 5 рабочих дней с момента
регистрации Заявки.
3.2.18 До начала подачи тепловой энергии, теплоносителя Заявитель обязан:
- заключить с теплоснабжающей организацией договор теплоснабжения;
 

4. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах,
адресе официального сайта в сети «Интернет» регулируемой организации.
 

Информация об официальном сайте МУП «Тополевское» в сети
«Интернет» myp-topolevskoe@mail.ru, 
 

Прием Заявок через официальный сайт МУП «Тополевское» 
myp-topolevskoe@mail.ru, а также по адресу, указанному ниже.
 

Информация о месте нахождения и графике работы, справочных телефонах:
 

Адресные данные, график работы, справочные телефоны
МУП «Тополевское» прием заявок на подключение:
 

Производственно-технический отдел
МУП «Тополевское», с. Тополево, ул. Центральная,
дом15,офис 9
Пн.-Пт.:8.00-17.00;
Сб., Вс. –
выходные дни
тел. 78-85-22
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Уведомление (справка) 
  
О фактических  сроках получения услуг по технологическому присоединению к тепловым сетям МУП «Тополевкое»
 

Исх. №     директору МУП «Тополевское»
«___» ______________ 20__ года
от ___________________________________
_____________________________________
(Почтовый адрес)
_____________________________________
(Юридический адрес)
_____________________________________
(Контактный телефон заявителя)
 

                                                
располагаемого по адресу: _________________________________________________
(адрес подключаемого объекта)
 

 

 

 

 

 







                      











